## LIGHT
Aparment 3 bhk
Sl no. | Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | AVTG | Constant | Glazing Factor
1 | Living Room | 340 | 31.62 | 130 | 0.89 | 0.2 | 6.8059
2 | Pooja | 26.25 | 2.44 | 42.5 | 0.89 | 0.2 | 28.819
3 | Dining | 193.75 | 18.02 | 48 | 0.89 | 0.2 | 4.4098
4 | Kitchen | 132 | 12.28 | 24 | 0.89 | 0.2 | 3.2364
5 | Bedroom | 168 | 15.62 | 90 | 0.89 | 0.2 | 9.5357
6 | Toilet | 38.5 | 3.58 | 4 | 0.89 | 0.2 | 1.8494
7 | Bedroom | 168 | 15.62 | 66 | 0.89 | 0.2 | 6.9929
8 | Toilet | 39 | 3.63 | 4 | 0.89 | 0.2 | 1.8256
9 | Master Bedroom | 186 | 17.3 | 82 | 0.89 | 0.2 | 7.8473
10 | Toilet | 42 | 3.91 | 4 | 0.89 | 0.2 | 1.6952
Villa
Ground Floor
Sl no. | Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | AVTG | Constant | Glazing Factor
1 | Longue | 242.1 | 22.5 | 32 | 0.89 | 0.2 | 2.3527
2 | Pantry | 279.76 | 26 | 40 | 0.89 | 0.2 | 2.545
3 | Store Room | 53.8 | 5 | 16 | 0.89 | 0.2 | 5.2937
4 | Store Room | 67.68 | 6.29 | 16 | 0.89 | 0.2 | 4.208
5 | Dining | 290.3 | 26.98 | 48 | 0.89 | 0.2 | 2.9432
6 | Toilet | 32.93 | 3.06 | 4 | 0.89 | 0.2 | 2.1622
7 | Lawn | 105.99 | 9.85 | 16 | 0.89 | 0.2 | 2.687
8 | Living Hall | 555.86 | 51.66 | 68 | 0.89 | 0.2 | 2.1775
9 | Bedroom | 286.54 | 26.63 | 48 | 0.89 | 0.2 | 2.9818
10 | Dress | 58.1 | 5.4 | 12 | 0.89 | 0.2 | 3.6764
11 | Toilet | 55.63 | 5.17 | 8 | 0.89 | 0.2 | 2.5598
Villa
First Floor
Sl no. | Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | AVTG | Constant | Glazing Factor
1 | Master Bedroom | 362.72 | 33.71 | 48 | 0.89 | 0.2 | 2.3555
2 | Toilet | 89.95 | 8.36 | 8 | 0.89 | 0.2 | 1.5831
3 | Dress | 77.9 | 7.24 | 12 | 0.89 | 0.2 | 2.742
4 | Bedroom 1 | 286.54 | 26.63 | 44 | 0.89 | 0.2 | 2.7333
5 | Dress | 72.85 | 6.77 | 9 | 0.89 | 0.2 | 2.199
6 | Toilet | 91.14 | 8.47 | 8 | 0.89 | 0.2 | 1.5624
7 | Longue | 390.37 | 36.28 | 48 | 0.89 | 0.2 | 2.1887
8 | Puja Room | 82.42 | 7.66 | 10 | 0.89 | 0.2 | 2.1597
9 | Bedroom 2 | 269 | 25 | 36 | 0.89 | 0.2 | 2.3822
10 | Dress | 119.11 | 11.07 | 12 | 0.89 | 0.2 | 1.7933
11 | Toilet | 161.4 | 15 | 13 | 0.89 | 0.2 | 1.4337
12 | Store Room | 50.79 | 4.72 | 16 | 0.89 | 0.2 | 5.6074
Villa
Second Floor
Sl no. | Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | AVTG | Constant | Glazing Factor
1 | Servant Room | 93.93 | 8.73 | 16 | 0.89 | 0.2 | 3.032
2 | Toilet | 37.34 | 3.47 | 4 | 0.89 | 0.2 | 1.9068
3 | Utility Room | 143.86 | 13.37 | 20 | 0.89 | 0.2 | 2.4746
4 | Toilet | 31.96 | 2.97 | 4 | 0.89 | 0.2 | 2.2278
Bunglow
Ground Floor
Sl no. | Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | AVTG | Constant | Glazing Factor
1 | Living Room | 308.13 | 28.66 | 44 | 0.89 | 0.2 | 2.5418
2 | Dining | 181.44 | 16.87 | 44 | 0.89 | 0.2 | 4.3166
3 | Toilet | 31.06 | 2.89 | 4 | 0.89 | 0.2 | 2.2923
4 | Kitchen | 159.3 | 14.81 | 24 | 0.89 | 0.2 | 2.6817
5 | Longue | 92.29 | 8.58 | 24 | 0.89 | 0.2 | 4.6289
6 | Bedroom | 239.69 | 22.29 | 24 | 0.89 | 0.2 | 1.7823
7 | Dress | 34.51 | 3.21 | 4 | 0.89 | 0.2 | 2.0632
8 | Toilet | 52.26 | 4.86 | 4 | 0.89 | 0.2 | 1.3624
Bunglow
First Floor
Sl no. | Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | AVTG | Constant | Glazing Factor
1 | Bedroom 1 | 276.65 | 25.73 | 32 | 0.89 | 0.2 | 2.0589
2 | Dress | 60.65 | 5.64 | 15 | 0.89 | 0.2 | 4.4023
3 | Toilet | 70 | 6.51 | 8 | 0.89 | 0.2 | 2.0343
4 | Bedroom 2 | 251.46 | 23.39 | 32 | 0.89 | 0.2 | 2.2652
5 | Dress | 50.29 | 4.68 | 15 | 0.89 | 0.2 | 5.3092
6 | Toilet | 70 | 6.51 | 8 | 0.89 | 0.2 | 2.0343
7 | Longue | 140 | 13.02 | 24 | 0.89 | 0.2 | 3.0514
8 | Master Bedroom | 314.17 | 29.22 | 48 | 0.89 | 0.2 | 2.7195
9 | Dress | 50.29 | 4.68 | 6 | 0.89 | 0.2 | 2.1237
10 | Toilet | 70 | 6.51 | 8 | 0.89 | 0.2 | 2.0343
Bunglow
Second Floor
Sl no. | Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | AVTG | Constant | Glazing Factor
1 | Servant Room | 93.93 | 8.73 | 16 | 0.89 | 0.2 | 3.032
2 | Toilet | 37.34 | 3.47 | 4 | 0.89 | 0.2 | 1.9068
3 | Lift Room | 143.86 | 13.37 | 20 | 0.89 | 0.2 | 2.4746
4 | Dress | 31.96 | 2.97 | 9 | 0.89 | 0.2 | 5.0125
`

## VENTILATION
Apartment
3BHK
Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | Door area | W&D area | Actual openable Area | % of Openable Area | Minimum Required
Living Room | 340 | 31.62 | 64 | 56 | 120 | 80.04 | 23.54 | 10%
Pooja | 26.25 | 2.44 | 4 | 38.5 | 42.5 | 28.35 | 108 | 10%
Dining | 193.75 | 18.02 | 0 | 153.5 | 153.5 | 102.38 | 52.84 | 10%
Kitchen | 132 | 12.28 | 24 | 45 | 69 | 46.02 | 34.86 | 8%
Bedroom | 168 | 15.62 | 24 | 42 | 66 | 44.02 | 26.2 | 10%
Toilet | 38.5 | 3.58 | 4 | 21 | 25 | 16.68 | 43.32 | 4%
Bedroom | 168 | 15.62 | 0 | 59.5 | 59.5 | 39.69 | 23.63 | 10%
Toilet | 39 | 3.63 | 4 | 17.5 | 21.5 | 14.34 | 36.77 | 4%
Master Bedroom | 186 | 17.3 | 16 | 59.5 | 75.5 | 50.36 | 27.08 | 10%
Toilet | 42 | 3.91 | 4 | 17.5 | 21.5 | 14.34 | 34.14 | 4%
Villa
Ground Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | Door area | W&D area | Actual openable Area | % of Openable Area | Minimum Required
Longue | 242.1 | 22.5 | 32 | 21 | 53 | 35.35 | 14.6 | 10%
Pantry | 279.76 | 26 | 40 | 84 | 124 | 82.71 | 29.56 | 8%
Store Room | 53.8 | 5 | 16 | 21 | 37 | 24.68 | 45.87 | 10%
Store Room | 67.68 | 6.29 | 16 | 21 | 37 | 24.68 | 36.47 | 10%
Dining | 290.3 | 26.98 | 48 | 21 | 69 | 46.02 | 15.85 | 10%
Toilet | 32.93 | 3.06 | 4 | 17.5 | 21.5 | 14.34 | 43.55 | 4%
Lawn | 105.99 | 9.85 | 16 | 56 | 72 | 48.02 | 45.31 | 10%
Living Hall | 555.86 | 51.66 | 68 | 49 | 117 | 78.04 | 14.04 | 10%
Bedroom | 286.54 | 26.63 | 48 | 63 | 111 | 74.04 | 25.84 | 10%
Dress | 58.1 | 5.4 | 12 | 17.5 | 29.5 | 19.68 | 33.87 | 4%
Toilet | 55.63 | 5.17 | 8 | 17.5 | 25.5 | 17.01 | 30.58 | 4%
Villa
First Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | Door area | W&D area | Actual openable Area | % of Openable Area | Minimum Required
Master Bedroom | 362.72 | 33.71 | 48 | 63 | 111 | 74.04 | 20.41 | 10%
Toilet | 89.95 | 8.36 | 8 | 17.5 | 25.5 | 17.01 | 18.91 | 4%
Dress | 77.9 | 7.24 | 12 | 17.5 | 29.5 | 19.68 | 25.26 | 4%
Bedroom 1 | 286.54 | 26.63 | 44 | 63 | 107 | 71.37 | 24.91 | 10%
Dress | 72.85 | 6.77 | 9 | 17.5 | 26.5 | 17.68 | 24.27 | 4%
Toilet | 91.14 | 8.47 | 8 | 17.5 | 25.5 | 17.01 | 18.66 | 4%
Longue | 390.37 | 36.28 | 48 | 63 | 111 | 74.04 | 18.97 | 10%
Puja Room | 82.42 | 7.66 | 10 | 21 | 31 | 20.68 | 25.09 | 10%
Bedroom 2 | 269 | 25 | 36 | 42 | 78 | 52.03 | 19.34 | 10%
Dress | 119.11 | 11.07 | 12 | 42 | 54 | 36.02 | 30.24 | 4%
Toilet | 161.4 | 15 | 13 | 17.5 | 30.5 | 20.34 | 12.6 | 4%
Store Room | 50.79 | 4.72 | 16 | 21 | 37 | 24.68 | 48.59 | 4%
Villa
Second Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | Door area | W&D area | Actual openable Area | % of Openable Area | Minimum Required
Servant Room | 93.93 | 8.73 | 16 | 21 | 37 | 24.68 | 26.27 | 10%
Toilet | 37.34 | 3.47 | 4 | 17.5 | 21.5 | 14.34 | 38.4 | 4%
Utility Room | 143.86 | 13.37 | 20 | 21 | 41 | 27.35 | 19.01 | 10%
Toilet | 31.96 | 2.97 | 4 | 17.5 | 21.5 | 14.34 | 44.87 | 4%
Bunglow
Ground Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | Door area | W&D area | Actual openable Area | % of Openable Area | Minimum Required
Living Room | 308.13 | 28.66 | 44 | 21 | 65 | 43.36 | 14.07 | 10%
Dining | 181.44 | 16.87 | 44 | 21 | 65 | 43.36 | 23.9 | 10%
Toilet | 31.06 | 2.89 | 4 | 17.5 | 21.5 | 14.34 | 46.17 | 4%
Kitchen | 159.3 | 14.81 | 24 | 42 | 66 | 44.02 | 27.63 | 8%
Longue | 92.29 | 8.58 | 24 | 55.42 | 79.42 | 52.97 | 57.4 | 10%
Bedroom | 239.69 | 22.29 | 24 | 42 | 66 | 44.02 | 18.37 | 10%
Dress | 34.51 | 3.21 | 4 | 17.5 | 21.5 | 14.34 | 41.55 | 4%
Toilet | 52.26 | 4.86 | 4 | 17.5 | 21.5 | 14.34 | 27.44 | 4%
Bunglow
First Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | Door area | W&D area | Actual openable Area | % of Openable Area | Minimum Required
Bedroom 1 | 276.65 | 25.73 | 32 | 42 | 74 | 49.36 | 17.84 | 10%
Dress | 60.65 | 5.64 | 15 | 35 | 50 | 33.35 | 54.99 | 4%
Toilet | 70 | 6.51 | 8 | 17.5 | 25.5 | 17.01 | 24.3 | 4%
Bedroom 2 | 251.46 | 23.39 | 32 | 42 | 74 | 49.36 | 19.63 | 10%
Dress | 50.29 | 4.68 | 15 | 35 | 50 | 33.35 | 66.32 | 4%
Toilet | 70 | 6.51 | 8 | 17.5 | 25.5 | 17.01 | 24.3 | 4%
Longue | 140 | 13.02 | 24 | 0 | 24 | 16.01 | 11.44 | 10%
Master Bedroom | 314.17 | 29.22 | 48 | 21 | 69 | 46.02 | 14.65 | 10%
Dress | 50.29 | 4.68 | 6 | 35 | 41 | 27.35 | 54.38 | 4%
Toilet | 70 | 6.51 | 8 | 17.5 | 25.5 | 17.01 | 24.3 | 4%
Bunglow
Second Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | Window Area | Door area | W&D area | Actual openable Area | % of Openable Area | Minimum Required
Servant Room | 93.93 | 8.73 | 16 | 21 | 37 | 24.68 | 26.27 | 10%
Toilet | 37.34 | 3.47 | 4 | 17.5 | 21.5 | 14.34 | 38.4 | 4%
Lift Room | 143.86 | 13.37 | 20 | 21 | 41 | 27.35 | 19.01 | 10%
Dress | 31.96 | 2.97 | 9 | 35 | 44 | 29.35 | 91.83 | 4%

## Light energy
Apartment
3BHK
Room | Area(ft2) | Area(m2) | lm/ft2 | lm |  | watt
Living Room | 340 | 31.62 | 80 | 27200 | 3 Tubes - 45wt | 135
Pooja | 26.25 | 2.44 | 65 | 1706.25 | 1 bulbs - 20wt | 20
Dining | 193.75 | 18.02 | 45 | 8718.75 | 3 bulbs - 20wt | 60
Kitchen | 132 | 12.28 | 80 | 10560 | 3 bulbs - 25wt | 75
Bedroom | 168 | 15.62 | 70 | 11760 | 2 Tubes - 45wt | 90
Toilet | 38.5 | 3.58 | 65 | 2502.5 | 1 bulbs - 20wt | 20
Bedroom | 168 | 15.62 | 70 | 11760 | 2 Tubes - 45wt | 90
Toilet | 39 | 3.63 | 65 | 2535 | 1 bulbs - 20wt | 20
Master Bedroom | 186 | 17.3 | 70 | 13020 | 2 Tubes - 45wt | 90
Toilet | 42 | 3.91 | 65 | 2730 | 1 bulbs - 20wt | 20
[5 empty] | total | 620
|  | Total energy | Need in a day | In this Project
|  | 620 | 11160 | 4340
Villa
Basement
Room | Area(ft2) | Area(m2) | lm/ft2 | lm |  | watt
Pantry | 78.67 | 7.32 | 80 | 6293.6 | 3 bulbs - 20wt | 60
Passage | 48.35 | 4.5 | 45 | 2175.75 | 1 bulbs - 20wt | 20
Bar | 252.33 | 23.47 | 65 | 16401.45 | 2 Tubes - 45wt | 90
Lawn | 106 | 9.86 | 45 | 4770 | 3 bulbs - 20wt | 45
Entrance Lobby | 98.25 | 9.14 | 45 | 4421.25 | 3 bulbs - 20wt | 45
Hall | 521.44 | 48.49 | 80 | 41715.2 | 6 Tubes - 45wt | 270
Home Theatre | 355.72 | 33.08 | 45 | 16007.4 | 3 Tubes - 45wt | 135
[5 empty] | total | 665
Villa
Ground Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | lm/ft2 | lm |  | watt
Longue | 242.1 | 22.5 | 80 | 19368 | 2 Tubes - 45wt | 90
Pantry | 279.76 | 26 | 80 | 22380.8 | 3 Tubes - 45wt | 135
Store Room | 53.8 | 5 | 45 | 2421 | 1 bulbs - 20wt | 20
Store Room | 67.68 | 6.29 | 45 | 3045.6 | 1 bulbs - 20wt | 20
Dining | 290.3 | 26.98 | 45 | 13063.5 | 2 Tubes - 45wt | 90
Toilet | 32.93 | 3.06 | 65 | 2140.45 | 1 bulbs - 20wt | 20
Lawn | 105.99 | 9.85 | 45 | 4769.55 | 2 bulbs - 20wt | 40
Living Hall | 555.86 | 51.66 | 80 | 44468.8 | 6 Tubes - 45wt | 270
Bedroom | 286.54 | 26.63 | 70 | 20057.8 | 2 Tubes - 45wt | 90
Dress | 58.1 | 5.4 | 65 | 3776.5 | 2 bulbs - 20wt | 40
Toilet | 55.63 | 5.17 | 65 | 3615.95 | 2 bulbs - 20wt | 40
[5 empty] | total | 855
Villa
First Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | lm/ft2 | lm |  | watt
Master Bedroom | 362.72 | 33.71 | 70 | 25390.4 | 2 Tubes - 45wt | 90
Toilet | 89.95 | 8.36 | 65 | 5846.75 | 3 bulbs - 25wt | 75
Dress | 77.9 | 7.24 | 65 | 5063.5 | 3 bulbs - 25wt | 75
Bedroom 1 | 286.54 | 26.63 | 70 | 20057.8 | 2 Tubes - 45wt | 90
Dress | 72.85 | 6.77 | 65 | 4735.25 | 2 bulbs - 20wt | 40
Toilet | 91.14 | 8.47 | 65 | 5924.1 | 3 bulbs - 25wt | 75
Longue | 390.37 | 36.28 | 80 | 31229.6 | 3 Tubes - 45wt | 135
Puja Room | 82.42 | 7.66 | 80 | 6593.6 | 3 bulbs - 20wt | 60
Bedroom 2 | 269 | 25 | 70 | 18830 | 2 Tubes - 45wt | 90
Dress | 119.11 | 11.07 | 65 | 7742.15 | 2 bulbs - 25wt | 50
Toilet | 161.4 | 15 | 65 | 10491 | 3 bulbs - 25wt | 75
Store Room | 50.79 | 4.72 | 45 | 2285.55 | 1 bulbs - 20wt | 20
[5 empty] | total | 875
Villa
Second Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | lm/ft2 | lm |  | watt
Servant Room | 93.93 | 8.73 | 80 | 7514.4 | 2 bulbs - 25wt | 50
Toilet | 37.34 | 3.47 | 65 | 2427.1 | 1 bulbs - 12wt | 12
Utility Room | 143.86 | 13.37 | 80 | 11508.8 | 3 bulbs - 25wt | 75
Toilet | 31.96 | 2.97 | 65 | 2077.4 | 1 bulbs - 12wt | 12
[5 empty] | total | 149
|  | Total energy | Need in a day | In this Project
|  | 2544 | 45792 | 17808
Bunglow
Basement
Room | Area(ft2) | Area(m2) | lm/ft2 | lm |  | watt
Entrance Lobby | 71 | 6.6 | 45 | 3195 | 1 bulbs - 25wt | 25
Hall | 555 | 51.62 | 80 | 44400 | 6 Tubes - 45wt | 270
Home Theater | 184 | 17.11 | 45 | 8280 | 3 bulbs - 20wt | 60
Bar | 161 | 14.97 | 45 | 7245 | 3 bulbs - 20wt | 60
Pantry | 186.72 | 17.36 | 80 | 14937.6 | 4 bulbs - 25wt | 100
[5 empty] | total | 515
Bunglow
Ground Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | lm/ft2 | lm |  | watt
Living Room | 308.13 | 28.66 | 80 | 24650.4 | 2 Tubes - 45wt | 90
Dining | 181.44 | 16.87 | 45 | 8164.8 | 3 bulbs - 20wt | 60
Toilet | 31.06 | 2.89 | 65 | 2018.9 | 1 bulbs - 12wt | 12
Kitchen | 159.3 | 14.81 | 80 | 12744 | 2 Tubes - 45wt | 90
Longue | 92.29 | 8.58 | 80 | 7383.2 | 3 bulbs - 20wt | 60
Bedroom | 239.69 | 22.29 | 70 | 16778.3 | 2 Tubes - 45wt | 90
Dress | 34.51 | 3.21 | 65 | 2243.15 | 2 bulbs - 12wt | 24
Toilet | 52.26 | 4.86 | 65 | 3396.9 | 2 bulbs - 12wt | 24
[5 empty] | total | 450
Bunglow
First Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | lm/ft2 | lm |  | watt
Bedroom 1 | 276.65 | 25.73 | 70 | 19365.5 | 3 Tubes - 45wt | 135
Dress | 60.65 | 5.64 | 65 | 3942.25 | 2 bulbs - 12wt | 24
Toilet | 70 | 6.51 | 65 | 4550 | 2 bulbs - 20wt | 40
Bedroom 2 | 251.46 | 23.39 | 70 | 17602.2 | 2 Tubes - 45wt | 90
Dress | 50.29 | 4.68 | 65 | 3268.85 | 2 bulbs - 12wt | 24
Toilet | 70 | 6.51 | 65 | 4550 | 2 bulbs - 20wt | 40
Longue | 140 | 13.02 | 80 | 11200 | 2 Tubes - 45wt | 90
Master Bedroom | 314.17 | 29.22 | 70 | 21991.9 | 3 Tubes - 45wt | 135
Dress | 50.29 | 4.68 | 65 | 3268.85 | 2 bulbs - 12wt | 24
Toilet | 70 | 6.51 | 65 | 4550 | 2 bulbs - 20wt | 40
[5 empty] | total | 642
Bunglow
Second Floor
Room | Area(ft2) | Area(m2) | lm/ft2 | lm |  | watt
Servant Room | 93.93 | 8.73 | 80 | 7514.4 | 2 bulbs - 25wt | 50
Toilet | 37.34 | 3.47 | 65 | 2427.1 | 1 bulbs - 12wt | 12
Dress | 31.96 | 2.97 | 65 | 2077.4 | 1 bulbs - 12wt | 12
[5 empty] | total | 74
|  | Total energy | Need in a day | In this Project
|  | 1681 | 30258 | 11767